## 30سانت ضخامت
مجموعه تخصصی سیویلار سازه
قطر میلگرد(Cm) | طول مورد محاسبه(Cm) | فاصله آرماتور(Cm) | تعداد آرماتور | مساحت فولاد | ضخامت بتن(Cm) | مساحت بتن | نسبت مساحت ها | حداقل آیین نامه | OK /Not OK | راهنما1: با توجه به ضخامت دیوار برشی خود و مقایسه حداقل مقدار آیین نامه با نسبت مساحت ها، نوع و فاصله آرماتورهای انتخابی را مدنظر گرفته و در طراحی دستی دیوار برشی لحاظ کنید
1.2 | 100 | 35 | 3 | 3.3912 | 30 | 3000 | 0.0011304 | 0.0025 | NotOk
1.2 | 100 | 30 | 4 | 4.5216 | 30 | 3000 | 0.0015072 | 0.0025 | NotOk
1.2 | 100 | 25 | 5 | 5.652 | 30 | 3000 | 0.001884 | 0.0025 | NotOk
1.2 | 100 | 20 | 6 | 6.7824 | 30 | 3000 | 0.0022608 | 0.0025 | NotOk
1.2 | 100 | 15 | 7 | 7.9128 | 30 | 3000 | 0.0026376 | 0.0025 | Ok
1.2 | 100 | 10 | 11 | 12.4344 | 30 | 3000 | 0.0041448 | 0.0025 | Ok
1.4 | 100 | 35 | 3 | 4.6158 | 30 | 3000 | 0.0015386 | 0.0025 | NotOk
1.4 | 100 | 30 | 4 | 6.1544 | 30 | 3000 | 0.0020515 | 0.0025 | NotOk
1.4 | 100 | 25 | 5 | 7.693 | 30 | 3000 | 0.0025643 | 0.0025 | Ok
1.4 | 100 | 20 | 6 | 9.2316 | 30 | 3000 | 0.0030772 | 0.0025 | Ok
1.4 | 100 | 15 | 7 | 10.7702 | 30 | 3000 | 0.0035901 | 0.0025 | Ok | راهنما2: سعی شود برای حرکت در راستای بهینه سازی، تعداد و نوع آرماتور را مقداری انتخاب کنین که کمترین اختلاف را با مقدار حداقل آرماتور داشته باشد تا سازه اقتصادی شود.
1.4 | 100 | 10 | 11 | 16.9246 | 30 | 3000 | 0.0056415 | 0.0025 | Ok
1.6 | 100 | 35 | 3 | 6.0288 | 30 | 3000 | 0.0020096 | 0.0025 | NotOk
1.6 | 100 | 30 | 4 | 8.0384 | 30 | 3000 | 0.0026795 | 0.0025 | Ok
1.6 | 100 | 25 | 5 | 10.048 | 30 | 3000 | 0.0033493 | 0.0025 | Ok
1.6 | 100 | 20 | 6 | 12.0576 | 30 | 3000 | 0.0040192 | 0.0025 | Ok
1.6 | 100 | 15 | 7 | 14.0672 | 30 | 3000 | 0.0046891 | 0.0025 | Ok
1.6 | 100 | 10 | 11 | 22.1056 | 30 | 3000 | 0.0073685 | 0.0025 | Ok
1.8 | 100 | 35 | 3 | 7.6302 | 30 | 3000 | 0.0025434 | 0.0025 | Ok
1.8 | 100 | 30 | 4 | 10.1736 | 30 | 3000 | 0.0033912 | 0.0025 | Ok
1.8 | 100 | 25 | 5 | 12.717 | 30 | 3000 | 0.004239 | 0.0025 | Ok
1.8 | 100 | 20 | 6 | 15.2604 | 30 | 3000 | 0.0050868 | 0.0025 | Ok
1.8 | 100 | 15 | 7 | 17.8038 | 30 | 3000 | 0.0059346 | 0.0025 | Ok
1.8 | 100 | 10 | 11 | 27.9774 | 30 | 3000 | 0.0093258 | 0.0025 | Ok
2 | 100 | 35 | 3 | 9.42 | 30 | 3000 | 0.00314 | 0.0025 | Ok
2 | 100 | 30 | 3 | 9.42 | 30 | 3000 | 0.00314 | 0.0025 | Ok
2 | 100 | 25 | 4 | 12.56 | 30 | 3000 | 0.0041867 | 0.0025 | Ok
2 | 100 | 20 | 5 | 15.7 | 30 | 3000 | 0.0052333 | 0.0025 | Ok
2 | 100 | 15 | 6 | 18.84 | 30 | 3000 | 0.00628 | 0.0025 | Ok
2 | 100 | 10 | 10 | 31.4 | 30 | 3000 | 0.010467 | 0.0025 | Ok
2.2 | 100 | 35 | 3 | 11.3982 | 30 | 3000 | 0.0037994 | 0.0025 | Ok
2.2 | 100 | 30 | 4 | 15.1976 | 30 | 3000 | 0.0050659 | 0.0025 | Ok
2.2 | 100 | 25 | 5 | 18.997 | 30 | 3000 | 0.0063323 | 0.0025 | Ok
2.2 | 100 | 20 | 6 | 22.7964 | 30 | 3000 | 0.0075988 | 0.0025 | Ok
2.2 | 100 | 15 | 7 | 26.5958 | 30 | 3000 | 0.0088653 | 0.0025 | Ok
2.2 | 100 | 10 | 11 | 41.7934 | 30 | 3000 | 0.013931 | 0.0025 | Ok
2.5 | 100 | 35 | 3 | 14.7188 | 30 | 3000 | 0.0049063 | 0.0025 | Ok
2.5 | 100 | 30 | 4 | 19.625 | 30 | 3000 | 0.0065417 | 0.0025 | Ok
2.5 | 100 | 25 | 5 | 24.5312 | 30 | 3000 | 0.0081771 | 0.0025 | Ok
2.5 | 100 | 20 | 6 | 29.4375 | 30 | 3000 | 0.0098125 | 0.0025 | Ok
2.5 | 100 | 15 | 7 | 34.3438 | 30 | 3000 | 0.011448 | 0.0025 | Ok
2.5 | 100 | 10 | 11 | 53.9688 | 30 | 3000 | 0.01799 | 0.0025 | Ok

## 35سانت ضخامت
مجموعه تخصصی سیویلار سازه
قطر میلگرد(Cm) | طول مورد محاسبه(Cm) | فاصله آرماتور(Cm) | تعداد آرماتور | مساحت فولاد | ضخامت بتن(Cm) | مساحت بتن | نسبت مساحت ها | حداقل آیین نامه | OK /Not OK | راهنما1: با توجه به ضخامت دیوار برشی خود و مقایسه حداقل مقدار آیین نامه با نسبت مساحت ها، نوع و فاصله آرماتورهای انتخابی را مدنظر گرفته و در طراحی دستی دیوار برشی لحاظ کنید
1.2 | 100 | 35 | 3 | 3.3912 | 35 | 3500 | 0.00096891 | 0.0025 | NotOk
1.2 | 100 | 30 | 4 | 4.5216 | 35 | 3500 | 0.0012919 | 0.0025 | NotOk
1.2 | 100 | 25 | 5 | 5.652 | 35 | 3500 | 0.0016149 | 0.0025 | NotOk
1.2 | 100 | 20 | 6 | 6.7824 | 35 | 3500 | 0.0019378 | 0.0025 | NotOk
1.2 | 100 | 15 | 7 | 7.9128 | 35 | 3500 | 0.0022608 | 0.0025 | NotOk
1.2 | 100 | 10 | 11 | 12.4344 | 35 | 3500 | 0.0035527 | 0.0025 | Ok
1.4 | 100 | 35 | 3 | 4.6158 | 35 | 3500 | 0.0013188 | 0.0025 | NotOk
1.4 | 100 | 30 | 4 | 6.1544 | 35 | 3500 | 0.0017584 | 0.0025 | NotOk
1.4 | 100 | 25 | 5 | 7.693 | 35 | 3500 | 0.002198 | 0.0025 | NotOk
1.4 | 100 | 20 | 6 | 9.2316 | 35 | 3500 | 0.0026376 | 0.0025 | Ok
1.4 | 100 | 15 | 7 | 10.7702 | 35 | 3500 | 0.0030772 | 0.0025 | Ok
1.4 | 100 | 10 | 11 | 16.9246 | 35 | 3500 | 0.0048356 | 0.0025 | Ok
راهنما2: سعی شود برای حرکت در راستای بهینه سازی، تعداد و نوع آرماتور را مقداری انتخاب کنین که کمترین اختلاف را با مقدار حداقل آرماتور داشته باشد تا سازه اقتصادی شود.
1.6 | 100 | 35 | 3 | 6.0288 | 35 | 3500 | 0.0017225 | 0.0025 | NotOk
1.6 | 100 | 30 | 4 | 8.0384 | 35 | 3500 | 0.0022967 | 0.0025 | NotOk
1.6 | 100 | 25 | 5 | 10.048 | 35 | 3500 | 0.0028709 | 0.0025 | Ok
1.6 | 100 | 20 | 6 | 12.0576 | 35 | 3500 | 0.003445 | 0.0025 | Ok
1.6 | 100 | 15 | 7 | 14.0672 | 35 | 3500 | 0.0040192 | 0.0025 | Ok
1.6 | 100 | 10 | 11 | 22.1056 | 35 | 3500 | 0.0063159 | 0.0025 | Ok
1.8 | 100 | 35 | 3 | 7.6302 | 35 | 3500 | 0.0021801 | 0.0025 | NotOk
1.8 | 100 | 30 | 4 | 10.1736 | 35 | 3500 | 0.0029067 | 0.0025 | Ok
1.8 | 100 | 25 | 5 | 12.717 | 35 | 3500 | 0.0036334 | 0.0025 | Ok
1.8 | 100 | 20 | 6 | 15.2604 | 35 | 3500 | 0.0043601 | 0.0025 | Ok
1.8 | 100 | 15 | 7 | 17.8038 | 35 | 3500 | 0.0050868 | 0.0025 | Ok
1.8 | 100 | 10 | 11 | 27.9774 | 35 | 3500 | 0.0079935 | 0.0025 | Ok
2 | 100 | 35 | 3 | 9.42 | 35 | 3500 | 0.0026914 | 0.0025 | Ok
2 | 100 | 30 | 4 | 12.56 | 35 | 3500 | 0.0035886 | 0.0025 | Ok
2 | 100 | 25 | 5 | 15.7 | 35 | 3500 | 0.0044857 | 0.0025 | Ok
2 | 100 | 20 | 6 | 18.84 | 35 | 3500 | 0.0053829 | 0.0025 | Ok
2 | 100 | 15 | 7 | 21.98 | 35 | 3500 | 0.00628 | 0.0025 | Ok
2 | 100 | 10 | 11 | 34.54 | 35 | 3500 | 0.0098686 | 0.0025 | Ok
2.2 | 100 | 35 | 3 | 11.3982 | 35 | 3500 | 0.0032566 | 0.0025 | Ok
2.2 | 100 | 30 | 4 | 15.1976 | 35 | 3500 | 0.0043422 | 0.0025 | Ok
2.2 | 100 | 25 | 5 | 18.997 | 35 | 3500 | 0.0054277 | 0.0025 | Ok
2.2 | 100 | 20 | 6 | 22.7964 | 35 | 3500 | 0.0065133 | 0.0025 | Ok
2.2 | 100 | 15 | 7 | 26.5958 | 35 | 3500 | 0.0075988 | 0.0025 | Ok
2.2 | 100 | 10 | 11 | 41.7934 | 35 | 3500 | 0.011941 | 0.0025 | Ok
2.5 | 100 | 35 | 3 | 14.7188 | 35 | 3500 | 0.0042054 | 0.0025 | Ok
2.5 | 100 | 30 | 4 | 19.625 | 35 | 3500 | 0.0056071 | 0.0025 | Ok
2.5 | 100 | 25 | 5 | 24.5312 | 35 | 3500 | 0.0070089 | 0.0025 | Ok
2.5 | 100 | 20 | 6 | 29.4375 | 35 | 3500 | 0.0084107 | 0.0025 | Ok
2.5 | 100 | 15 | 7 | 34.3438 | 35 | 3500 | 0.0098125 | 0.0025 | Ok
2.5 | 100 | 10 | 11 | 53.9688 | 35 | 3500 | 0.01542 | 0.0025 | Ok